РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

**ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от «30» ноября 2017 г. № 269

г. Железногорск – Илимский

**«О ходе отопительного сезона  
в Нижнеилимском районе»**

Заслушав информацию исполняющего обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Сусловой Н. Ю. «О ходе отопительного сезона в Нижнеилимском районе.», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию исполняющего обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского муниципального района Сусловой Н. Ю. «О ходе отопительного сезона в Нижнеилимском районе» к принять сведению (прилагается).

Председатель Думы

Нижнеилимского муниципального района С. А. Перфильева

Приложение

к Решению Думы Нижнеилимского

муниципального района

от «30» ноября 2017 г. № 269

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе отопительного сезона в Нижнеилимском районе**

Отопительный сезон на территории Нижнеилимского района начат в сроки, установленные постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 18.08.17 № 566 «О начале отопительного сезона 2017-2018 гг.». Все теплоисточники на территории района были запущены в работу в период с 10 по 21 сентября 2017 года.

В период с 09.10.2017 по 13.10.2017 года на территории Нижнеилимского района инспектором Енисейского управления Ростехнадзора в отношении муниципальных образований проведена оценка готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. на основании плана проверок, утверждённого приказом Енисейского управления Ростехнадзора от 12.09.2017 г. №1622/кр. Проверка осуществляется в соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утверждёнными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. № 103. На 10.11.2017 г. акты и паспорта готовности к отопительному периоду получили 9 МО: Новоилимское СП, Янгелевское ГП, Радищевское ГП, Березняковское СП, Семигорское СП, Речушенское СП, Коршуновское СП, Шестаковское ГП, Железногорск-Илимское ГП.

Выданы акты с замечаниями и установлены сроки устранения:

- Рудногорскому ГП (не проведена аттестация персонала, обслуживающих тепловые энергоустановки),

- Новоигирминскому ГП (не проведено освидетельствование котлов на котельной №2 «Киевская»).

На данный момент отопительный период 2017-2018 г.г. на территории Нижнеилимского района проходит в штатном режиме, случаев технологических нарушений и не соблюдения температурного графика предприятиями ЖКХ не зарегистрировано. Жалоб от потребителей в администрацию района на некачественное теплоснабжение не поступало.

По состоянию на 10.11.2017 г. запас угольного топлива на котельных составляет:

- п. Новая Игирма – 405 т. – 20 суток – расход 20 т/сут.;

- п. Радищев – 375 т – 23 сут. – расход 16 т/;

- п. Янгель – 484 т - 28 сут. - 17 т/сут . Предприятием оплачено 5 вагонов угля.

Запас дровяного топлива, щепы на котельных соответствует нормативным запасам в т.ч.:

- п.Рудногорск – 3 011 м3 (при расходе 110 м3 на 25 суток) –предприятием осуществляется самостоятельная заготовка щепы.

Ситуация с обеспечением топливом на территории Нижнеилимского района держится на постоянном контроле.

С начала отопительного сезона 2017-2018 г.г. зарегистрирована 1 аварийная ситуация на объекте водоснабжения:

п. Каймоновский–выход из строя глубинного насоса на скважине.

Для восстановления водоснабжения в п. Каймоновский из аварийно-технического запаса Иркутской области был выделен новый насос.

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы освоены (находятся в стадии освоения) денежные средства:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципального образования | Мероприятие | Объем финансирования, руб. | | |
| всего | в том числе: | |
| областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Радищевское ГП | Капитальный ремонт котельного (замена котла) и котельно-вспомогательного оборудования в котельной | 2 755 102,0 | 2 699 903,97 | 55 198,03 |
| 2 | Березняковское ГП | Капитальный ремонт ЭХЗ бака-аккумулятора котельной | 2 379 298,00 | 2 212 747,14 | 166 550,86 |
| 3 | Рудногорское ГП | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования | 31 182 800,0 | 29 000 000,00 | 2 182 800,0 |
| **ИТОГО освоено:** | | | **36 317 200,0** | **33 912 651,11** | **2 404 548,89** |
| 4 | Новоигирминское ГП | Приобретение трубной продукции и материалов для замены сетей  (Контракт заключен 07.11.2017 г. – ООО «УралСибМед» г.Иркутск, срок исполнения 15.12.2017 г.) | 3 325,0 | 3 000,0 | 225,0 |
| Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования  (срок исполнения контракта 24.12.2017 г.) | 9 300,0 | 2743,5  (подписание контракта 10.11.2017 г) | 206,0 |
| 6556,5  (аукцион 10.11.2017 г.) | 493,5 |

И. о. начальника отдела ЖКХ,Т и С Н. Ю. Суслова