РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» мая 2014г. № 477

г. Железногорск – Илимский

«Об итогах отопительного сезона 2013-2014 г.г.»

Заслушав информацию отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижнеилимского муниципального района «Об итогах отопительного сезона 2013-2014 г.г.», руководствуясь частью 1 статьи 48 Устава муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района

РЕШИЛА:

Информацию отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Нижнеилимского муниципального района  «Об итогах отопительного сезона 2012 – 2013 г.г.» принять  к сведению (прилагается).

Председатель

Думы Нижнеилимского муниципального района                                            С.В.Жирнов

Приложение

к решению Думы

Нижнеилимского муниципального района

№ 477 от «29» мая 2014 г.

Итоги прохождения отопительного сезона 2013-2014 г.г.

Для прохождения отопительного периода 2013 – 2014 г.г. была проведена подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства,  согласно распоряжению Правительства Иркутской области № 193-рп от 07.05.2013 г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской области, к отопительному периоду 2013-2014 годов», администрацией Нижнеилимского муниципального района для подготовки к ОЗП 2013-2014 г.г. выполнено:

По распоряжению № 973 от 30.05.2013 г. «О создании постоянно действующего оперативного штаба по контролю над подготовкой  к отопительному периоду 2013-2014 г.г.» в Нижнеилимском муниципальном районе создан штаб.

По постановлению № 986 от 03.06.2013 г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Нижнеилимского района к устойчивой работе в зимний период 2013-14 г.г.» определены мероприятия по подготовке к отопительному периоду и состав постоянно действующей комиссии по приемке котельных, инженерных объектов и жилищного фонда к отопительному сезону 2013-2014 гг.;

По  распоряжению № 295 от 15.07.2013 г. «О создании комиссии по проверке готовности муниципальных теплоисточников к отопительному периоду 2013-14 г.г.» составлен график проверки готовности и приемки теплоисточников к работе в отопительный период 2013 – 2014 гг.

Проведена плановая работа по приемке котельных по поселениям: составлены акты обследования, паспорта готовности котельных, жилых домов, объектов СКБ. Подписаны акты готовности инспектирующими органами и представителями администрации, оформлены и подписаны  паспорта готовности на  24 муниципальных котельных, и паспорта готовности многоквартирных домов - 100 %.

Общий паспорт готовности района к отопительному сезону подписан 5 ноября 2013 года.

В соответствии с  Постановлением мэра района № 1387 от 29.08.2013 г. отопительный сезон  2013-2014 г.г. начат в период с 10 по 24 сентября 2013 года.

В рамках имеющихся финансовых средств предприятиями коммунального комплекса района проделана работа  по подготовке к отопительному периоду. Основное внимание было направлено на ремонт котельных, сетей тепловодоснабжения, подготовку жилого фонда.

Подготовка к ОЗП сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения проводилась за счет средств предприятий коммунального комплекса, замена сетей производилась за счет средств областного бюджета с участием местных бюджетов на условиях софинансирования. Всего по району для работы в отопительном сезоне 2013-2014 г.г. подготовлено и заменено:

- тепловых сетей – 142,18 км, из них замена – 3,25  км;

- сетей водоснабжения – 184,71 км, из них замена – 0,26 км;

- канализационных сетей – 117,30 км, из них замена – 0 км;

- жилищного муниципального фонда – 1059,6 тыс. м2, из них подготовлено  – 1059,6 тыс. м2.

Всего на подготовку к ОЗП 2013-2014 годы   было предусмотрено финансирование в размере   39 510,00 тыс. руб., в том числе:

-  областной бюджет   34 240,00 тыс. руб.;

- бюджет поселений 4 179,00 тыс. руб. ;

- средства предприятий коммунального комплекса – 1 091,00 тыс.руб.

Фактически освоено 44 876 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 21 309,00 тыс. руб.;

- местный бюджет – 2 611,00 тыс. руб.;

- средства предприятий – 20 956,00 тыс. руб.

Освоение денежных средств из областного бюджета.

| Наименование МО | Наименование мероприятий | План, тыс. руб. | Факт, тыс.руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Радищевское ГП | строительство блочно – модульной котельной | 19 400,0 | 9 600,0 | Оплачено подрядчику 9 600 тыс.руб., остаток 9800 тыс. руб. – в бюджете поселения |
| Рудногорское ГП | капитальный ремонт оборудования котельной | 3 430,0 | 3 412,5 | Выполнено в полном объёме, экономия по контракту составила 17,5 тыс.руб. |
|  | реконструкция сетей водоснабжения п. КСБ | 4 410,0 | - | Не освоены, т.к. не представлено положительное заключение ПСД |
|  | капитальный ремонт оборудования котельной 2012-2013 г.г. | - | 1 372,0 | Денежные средства, предусмотренные по программе подготовки к ОЗП 12-13 г.г. |
| Новоилимское СП | капитальный ремонт инженерных сетей | 2 000,0 | 1 924,81 | Выплачена неустойка подрядчиком в размере 64,99 тыс. руб. |
| Коршуновское СП | капитальный ремонт инженерных сетей | 1 500,0 | 1 499,99 | выполнено в полном объеме |
| Речушинское СП | капитальный ремонт оборудования котельной | 3 500,0 | 3 500,0 | выполнено в полном объеме |
| Итого по району: |  | 34 240,0 | 21 309,0 |  |

Денежные средства областного бюджета освоены в размере 21 309 тыс. руб., что составляет 61 %. Причиной не освоения всех денежных средств явилось:

- отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по реконструкции сетей ХВС  п. КСБ;

- невыполнение обязательств по строительству новой котельной в п. Радищев подрядчиком – ООО «Инвестстройпроект», работы не были выполнены в полном объёме. Оплачены работы выполненные фактически (поставлено оборудование, смонтирован модуль), контракт расторгнут. 	19.05.2014 г. администрацией Радищевского ГП объявлен аукцион на выполнение работ по завершению строительства котельной на оставшуюся сумму 9 800.00 тыс. руб., проведение аукциона запланировано на 09.06.2014 г.

Краткий анализ выполненных мероприятий по подготовке объектов тепло-, водоснабжения, инженерных сетей

|  | Поселение | Наименование котельной | Мощность котельной, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Готовность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новая Игирма | котельная №1 ООО «КУК ЖКХ» | 3,2 | 0,78 | отопительный сезон начат с 17.09.13; выполненные работы: котельная – ревизия запорной арматуры, регулировка дымовой трубы, частичный ремонт обмуровки котлов, чистка дымоходов и частичный ремонт обмуровки. |
| 2 | п. Новая Игирма | котельная №2 ОО «КУК ЖКХ» | 19,5 | 5,03 | отопительный сезон начат с 21.09.13, выполненные работы: котельная - ремонт и ревизия основного и вспомогательного оборудования, замена пробоотборников на ХВО, ревизия подстанции топливоподачи. |
| 3 | п. Новая Игирма | эл. котельная школы | 0,29 | 0,25 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная - ревизия оборудования, замена контакторов в эл. щитах. |
| 4 | п. Рудногорск | Центральная котельная (ДКВР) ООО «СТИМУЛ» | 20,0 | 9,6 | отопительный сезон начат с 11.09.13 г., выполненные работы: котельная – на котле №4 заменили трубы бокового экрана, частичный ремонт обмуровки, на котле №2 проведены работы по ремонту передней кладки экранов, ремонт передней охлаждающей балки. Ремонт соляного бака, грязевика (замена днища), газоходов котлов №1,2,3,4. Замена сетевого насоса № 2. Произвели ревизию запорной арматуры, вспомогательного оборудования. Произведен капитальный ремонт баков-аккумуляторов. |
| 5 | п. Радищев | котельная ООО «КУК ЖКХ» | 50,0 | 4,39 | отопительный сезон начат с 30.09.13 г., в связи с задержкой работ со стороны подрядной организации ООО «ИнвестСтройПроект» по врезке задвижек в магистральную тепловую сеть; выполненные работы: котельная - на котле № 1 провели ревизию двигателя острого дутья, ревизию и ремонт двигателя решетки котла, ревизия эл. щитов, ремонт ГЗУ, ПМЗ-600, карманов бункеров, кабелей левого и правого ПМЗ. Установили тепловое реле на левый пускатель ПМЗ, котел №3 – произведен ремонт ПМЗ, установили и подключили тепловое реле на левом и правом на пускателе, заменили колосники, произведен ремонт ГЗУ, шнеков, произвели чистку поддувочных зон. Ремонт и ревизия линии топливоподачи, ревизия эл. оборудования, заменили автоматы ВА 44 10А – 10 шт., АП 50-2шт., замена пускателей ПМГ – 2 шт. Ревизия и чистка баков-аккумуляторов. Произвели ревизию запорной арматуры, насосного оборудования. |
| 6 | п. Новоилимск | эл/котельная ООО «Управляющая компания ЖКХ Новоилимск» | 8,41 | 2,162 | отопительный сезон начат 14.09.13 г., выполненные работы: эл. котельная – текущий ремонт котлов №№ 1,2,3,4 (замена нагревательных элементов котлов) ревизия запорной арматуры и ее частичная замена на котельной и на баках – аккумуляторах. |
| 7 | п. Янгель | котельная ООО «КУК ЖКХ» | 28,0 | 8 | отопительный сезон начат 20.09.13 г., выполненные работы: котельная – на котлах № 1,2 произведена ревизия и частичный ремонт ПМЗ-600 (замена подшипников, протяжка питателей подающей решетки), ремонт дымососа, ремонт коробов провалов, ревизия скреперов и шкивов скрепера котла. Произведен монтаж дробилки ДО-1 и ревизия дробилки СМД-116. Провели чистку борова и дымовой трубы, отревизированы сетевые насосы марки Д-320-75 (3 шт.), питательные насосы марки ЦНСГ (3 шт.). Ремонт и ревизия запорной и регулирующей арматуры. Ремонт и ревизия конвейеров топливоподачи. |
| 8 | п. Заморский | котельная школы | 1,3 | 0,265 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная - ремонт котлов и ревизия оборудования |
| 9 | п. Березняки | эл/котельная ООО «Электрические котельные» | 20,64 | 4,7 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: эл. котельная – ремонт котлов, ремонт сетевых насосов, ревизия запорной арматуры, ревизия эл. пусковой аппаратуры, очистка и промывка баков-аккумуляторов. |
| 10 | п. Старая Игирма | котельная школы | 1 | 0,28 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная – ремонт котлов, ревизия вспомогательного оборудования и запорной арматуры, установлен резервный котел марки КВр-0,3-95. |
| 11 | п. Семигорск | эл/котельная школы | 0,2 | 0,2 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: эл. котельная - ремонт котлов и ревизия оборудования. |
| 12 | п. Семигорск | эл/котельная ООО «Семигорск» | 0,11 | 0,11 | отопительный сезон начат с 20.09.13, выполненные работы: эл. котельная – прочистка и промывка котлов, ревизия запорной арматуры, эл. щитов и щитов управления. Косметический ремонт внутри помещения. |
| 13 | п. Хребтовая | котельная школы | 0,8 | 0,6 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная – ремонт котлов и ревизия оборудования |
| 14 | п. Коршуновский | эл/котельная ООО «Электрические котельные» | 15,6 | 2,93 | отопительный сезон начат с 18.09.13, выполненные работы: эл. котельная - ремонт котлов, ремонт сетевых насосов, ревизия запорной арматуры, ревизия эл. пусковой аппаратуры, установка новых предохранительных клапанов, очистка и промывка баков-аккумуляторов. Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Гагарина. |
| 15 | п. Шестаково | котельная детского сада | 0,1 | 0,08 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная – ремонт котлов и ревизия оборудования. |
| 16 | п. Соцгородок | котельная школы | 0,6 | 0,2 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная - ремонт котлов, произвели замену сетевого насоса марки 1К8/18 и 2 подпиточных насосов марки 1К20-30, дымососа Д-3,5, ревизия оборудования. |
| 17 | п. Речушка | Центральная котельная ООО «Речушка» | 4,8 | 1,03 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная – капитальный ремонт котельного оборудования.(замена котлов) |
| 18 | п. Речушка | Малая котельная ООО «Речушка» | 0,8 | 0,17 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная – произведена ревизия запарной арматуры, сетевых насосов. |
| 19 | п. Речушка | котельная больницы | 2,6 | 0,51 | отопительный сезон начат с 10.09.13, выполненные работы: котельная – ремонт котлов и ревизия оборудования. |
| 20 | п. Чистополянский | котельная д/сада | 0,25 | 0,12 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная – ремонт котлов и ревизия оборудования, произвели замену бака-накопителя. |
| 21 | п. Чистополянский | котельная школы | 0,08 | 0,04 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная – ремонт котлов и ревизия оборудования |
| 22 | п. Видим | котельная школы | 2 | 0,8 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная – ремонт котлов, ревизия вспомогательного оборудования и запорной арматуры. |
| 23 | п. Видим | котельная д/сад, амбулатория | 1,5 | 0,26 | отопительный сезон начат с 16.09.13, выполненные работы: котельная – ремонт котлов, ревизия вспомогательного оборудования и запорной арматуры. |
| 24 | п. Шестаково | котельная ООО «Ресурс» | 0,61 | 0,38 | отопительный сезон начат 16.09.13, выполненные работы: котельная- ревизия и ремонт котлов, котельного оборудования, очистка боровов, дымоходов. Установлен резервный сетевой насос 1К65/50-1600, предохранительные клапаны на входе в котел. |

Отопительный сезон 2013 – 2014 г.г. проходил напряжённо, возникали трудности с обеспечением топливом котельных. Котельные работали с колес, без нормативного запаса топлива.

Причина такой ситуации – несвоевременная оплата за уголь со стороны обслуживающего предприятия коммунального комплекса ООО «КУК ЖКХ» поставщикам угля из-за задержки выплаты выпадающих доходов и задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги.

Все вопросы по обеспечению котельных топливом решались в рабочем порядке администрацией района, остановов котельного оборудования по причине отсутствия топлива в течение ОЗП 2013-2014 г.г. не зафиксировано.

С начала отопительного сезона 2013-2014 г.г. для нужд муниципальных котельных на 28.05.2014г.  поставлено 21 302,48  тонн угля, израсходовано – 21 243,98  тонн угля (расчётная годовая потребность – 30 000 тонн).

Задолженность за угольное топливо предприятия  ООО «КУК ЖКХ» перед поставщиками угля ООО «Кларус»  составляет 3 420,091 тыс. руб.

С начала отопительного сезона 2013-2014 г.г. дровяного топлива поставлено -  56 995 м3, израсходовано – 56 830 м3 (расчётная годовая потребность – 89 487 м3).

Задолженность за дровяное сырье предприятий составляет 21 867, 8 тыс. руб., в т.ч.:

- п. Рудногорск ООО «Стимул» – 17 780 306 тыс. рублей;

- п. Речушка  ООО «Речушка» - 1 890 653 тыс. руб.;

- п. Речушка ИП Гамзяков – 200 000 тыс.руб;

- п. Новая Игирма  ООО «КУК ЖКХ» - 1 996 846  тыс. руб.

Общая задолженность за топливо – 25 287,90 тыс. руб.

Задолженность предприятий коммунального комплекса перед ООО «Иркутскэнергосбыт» за полученную электроэнергию – 53 462,97 тыс. руб.

Общая задолженность населения перед энерго-, ресурсоснабжающими предприятиями района – 73 605,00 тыс. руб., в т.ч.:

- ООО «КУК ЖКХ» (п. Новая Игирма, п. Радищев, п. Янгель) – 21 788,00 тыс. руб.;

- ООО «Стимул» (п. Рудногорск) – 18 595,00 тыс. руб.

Задолженность за учреждения бюджетной сферы перед энерго-, ресурсоснабжающими предприятиями района – 61 871,36 тыс. руб., в т.ч.:

- ООО «Иркутскэнергосбыт» - 39 384,72 тыс. руб.

За ОЗП 2013-2014 г.г. было зарегистрировано 29 обращений по сравнению с ОЗП 2012-2013  г.г. это на 5 обращений больше, из них 9 – на некачественное теплоснабжение. Все обращения были рассмотрены, приняты меры по устранению нарушений, подготовлены и направлены ответы в адрес жителей.

Было зарегистрировано 37 аварийных ситуаций из них:

- 15 на теплоисточниках (из них 12 – на котельной в п. Рудногорск, зафиксированы частые                  остановы котлов по причине течи поверхностей нагрева в период с янв. по апр.);

- 4 на сетях теплоснабжения;

- 3 на объектах водоснабжения;

- 2 на сетях водоснабжения;

- 13 на сетях электроснабжения.

За аналогичный период  ОЗП 2011-2012 гг. было зарегистрировано 12 аварийных ситуации, из которых 4 –  на теплоисточниках.

Проводился учет и анализ произошедших аварийных ситуаций. Проводилась координационная работа по устранению аварий. Информация своевременно сообщалась в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области,  ОАДС (областная аналитическая диспетчерская с	лужба), ГО и ЧС. Подготовлены телефонограммы по установленной форме. Аварии были устранены в оперативном порядке, в сроки предусмотренные законодательством.

Во исполнение  № 190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении» проведена координационная работа по разработке схем теплоснабжения в поселениях района. Разработка таких схем требовалась в 9 поселениях: Березняковском СП, Железногорск-Илимском ГП, Коршуновском СП, Новоигирменском ГП, Новоилимском СП, Радищевском ГП, Речушинском СП, Рудногорском ГП, Янгелевском ГП. Схемы теплоснабжения разработаны и утверждены во всех поселениях.

Во исполнение  № 416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении» проведена координационная работа по разработке схем водоснабжения и водоотведения в поселениях района. Разработка таких схем необходима в 12 поселениях: Березняковском СП, Видимском ГП, Железногорск-Илимском ГП, Коршуновском СП, Новоигирменском ГП, Новоилимском СП, Радищевском ГП, Речушинском СП, Рудногорском ГП, Семигорском СП, Шестаковском ГП, Янгелевском ГП.  По состоянию на 28.05.2014 г. схемы водоснабжения и водоотведения утверждены 9 поселениях, в 3 поселениях схемы находятся в стадии разработки (п. Речушка – схема в стадии согласования; п. Радищев – разработка схемы планируется в 3 кв. 2014 г.; г. Железногорск-Илимский – разработка схемы планируется в 2015 г.). В Министерство жилищной политики и энергетики представляется ежемесячный отчет о разработке и утверждению схем.

Проведена координационная работа по разработке «Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». В 2013 году программы разработаны и утверждены в 14 поселениях.

Окончание отопительного сезона 2013-2014 г.г. определёно в период с 12 по 20 мая 2014 г. согласно Постановлению мэра Нижнеилимского района от 21 апреля 2014 г. № 710 «Об окончании отопительного сезона 2013-2014 г.г.».

Начальник отдела ЖКХ                                                             Л. В. Савицкая